ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры»**

346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, д. 46 «а».

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2019 год

УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Ряженского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Бухтиярова

«10» июня 2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Общие сведения об объекте**
2. Наименование (вид) объекта: **Дом культуры (нежилое помещение)**
3. Назначение: ***культурно - досуговое***
4. Адрес объекта: ***346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».***
5. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание, ***1 этаж, 734, 3 кв.м***
* наличие прилегающего земельного участка **нет**

1. Год постройки здания: **1959г.,** последнего капитального ремонта **–**
2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего –* *в течение года, капитального не планируется.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование: **Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры» Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района, МУК «Ряженский СДК»**
2. Юридический адрес организации (учреждения): **346974 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Ряженое, ул. Ленина, 4, тел.8(86341)2-48-72,** [**galinka-dk@mail.ru**](mailto:galinka-dk@mail.ru)
3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
4. Форма собственности: **муниципальная**
5. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
6. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация** **Ряженского сельского поселения**
7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **346974 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Ряженое, ул. Лермонтова, 2а. тел.8(86341)2-47-43. Е-mail:** [**sp21224@mail.ru**](mailto:sp21224@mail.ru)
8. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
9. Сфера деятельности: ***культурно – досуговая.***
10. Виды оказываемых услуг: ***организация деятельности клубных формирований и любительских объединений; проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.***
11. Форма оказания услуг: **на объекте**
12. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
13. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): ***инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.***
14. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **до 50 человек, вместимость зрительного зала – 200 посадочных мест**
15. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**
16. **Состояние доступности объекта**
17. Путь следовании к объекту пассажирским транспортом:

*Движение общественного транспорта, маршрутных транспортных средств по с. Рясное отсутствует. Адаптированного пассажирского транспорта на территории с. Рясное нет.*

1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2. расстояние до объекта от остановки транспорта: *350 м*
3. время движения (пешком): *10 мин*
4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*
5. Перекрестки: *нет*
6. Информация на пути следования к объекту: *нет*
7. Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  *(вид нарушения)* | Вариант организации  доступности объекта  *(формы обслуживания)\** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДЧ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ДЧ»

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована;  
 вариант «ДЧ» - обеспечена частичная доступность.

* 1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*\*\** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У), ВНД-И (К,О,С) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, К), ВНД-И (С) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (К, Г, У, О), ВНД-И (С) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

* 1. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

*Объект признан доступным частично для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.*

*Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (сопровождению).*

*Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.*

*Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней в санитарно-гигиенических помещениях, понижения высоты порогов до нормативных значений (1,4 см.).*

*Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг.*

*Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется создать пандус, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

*По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:*

*Территория, прилегающая к зданию (участок): использование систем информирования по примеру Говорящий город. Снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью до нормативных значений (1,5 см)*

*Входы в здание:*

*Главный вход (пандус отсутствует) – создать и привести пандус в соответствие с нормативными требованиями (п. 4.1.14-16 СП 59.13330.2012); установить информационные указатели ведущие к входу оборудованному для доступа МГН; двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля.*

*Запасной выход - установить недостающие поручни вдоль марша лестницы, (0,9м. п. 4.1.12,14 СП 59.13330.2012), установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли. Путь (пути) движения внутри здания: в зонах обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1,4см.) (п. 5.2.4, 5.2.15 СП 59.13330.2012).*

*Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3 СП 59.13330.2012); предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); обеспечить возможность доступа на сцену (выносной пандус, мобильный подъёмник).*

*Санитарно-гигиенические помещения: создать и оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (соблюсти габариты и ширину дверных проемов, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д. п. 5.3 СП 59.13330.2012).*

*Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).*

1. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*\*\** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР* |
| 2. | Вход (входы) в здание | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | *Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР* |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | *Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *Индивидуальное решение с ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в рамках исполнения: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(наименование сайта, портала)*

1. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» июня 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.,

3. Решения рабочей Комиссии МУК «Ряженский СДК» от 10 июня 2019 г.

В составе:

Директора МУК «Ряженский СДК»

Литвиненко Галины Сергеевны

Бухгалтера МУК «Ряженский СДК»

Кузьменко Дарьи Николаевны

Художественного руководителя Ряженского СДК

Котляровой Златы Павловны

УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Ряженского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Бухтиярова

«10» июня 2019 г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* + - 1. **Общие сведения об объекте**

1. Наименование (вид) объекта: **Дом культуры (нежилое помещение)**
2. Назначение: ***культурно - досуговое***
3. Адрес объекта: ***346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».***
4. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание, ***1 этаж, 734,3 кв.м***
* наличие прилегающего земельного участка **нет**

1. Год постройки здания: **1959,** последнего капитального ремонта **–**
2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – в течение года, капитального не планируется.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование: **Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры» Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района, МУК «Ряженский СДК»**
2. Юридический адрес организации (учреждения): **346974 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Ряженое, ул. Ленина, 4, тел.8(86341)2-48-72,** [**galinka-dk@mail.ru**](mailto:galinka-dk@mail.ru)
3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
4. Форма собственности: **муниципальная**
5. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
6. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация Ряженского сельского поселения**
7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **346974 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Ряженое, ул. Лермонтова, 2а. тел.8(86341)2-47-43. Е-mail:** [**sp21224@mail.ru**](mailto:sp21224@mail.ru)
8. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
9. Сфера деятельности: ***культурно – досуговая.***
10. Виды оказываемых услуг: ***организация деятельности клубных формирований и любительских объединений; проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.***
11. Форма оказания услуг: **на объекте**
12. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
13. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): ***инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.***
14. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **до 50 человек, вместимость зрительного зала – 200 посадочных мест**
15. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**
16. **Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**
17. Путь следовании к объекту пассажирским транспортом:

*Движение общественного транспорта, маршрутных транспортных средств по с. Рясное отсутствует. Адаптированного пассажирского транспортана территории с. Рясное* *нет.*

1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2. расстояние до объекта от остановки транспорта: *350 м*
3. время движения (пешком): *10 мин*
4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*
5. Перекрестки: *нет*
6. Информация на пути следования к объекту: *нет*
7. Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Вариант организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  *(вид нарушения)* | Вариант организации  доступности объекта  *(формы обслуживания)\** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДЧ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ДЧ»

1. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*\*\** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР* |
| 2. | Вход (входы) в здание | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | *Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР* |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | *Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *Индивидуальное решение с ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ: Директор МУК «Ряженский СДК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С. Литвиненко

«10» июня 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Матвеево-Курганский район  наименование территориального  образования субъекта РФ | «10» июня 2019 г. |

* + - 1. **Общие сведения об объекте**

1. Наименование (вид) объекта: **Дом культуры (нежилое помещение)**
2. Назначение: ***культурно - досуговое***
3. Адрес объекта: ***346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».***
4. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание, ***1 этаж, 734,3 кв.м***
* наличие прилегающего земельного участка **нет**

1. Год постройки здания: **1959,** последнего капитального ремонта **–**
2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – в течение года, капитального не планируется.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование: **Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры» Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района, МУК «Ряженский СДК»**
2. Юридический адрес организации (учреждения): **346974 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Ряженое, ул. Ленина, 4, тел.8(86341)2-48-72,** [**galinka-dk@mail.ru**](mailto:galinka-dk@mail.ru)
3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
4. Форма собственности: **муниципальная**
5. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
6. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация Ряженского сельского поселения**
7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **346974 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Ряженое, ул. Лермонтова, 2а. тел.8(86341)2-47-43. Е-mail:** [**sp21224@mail.ru**](mailto:sp21224@mail.ru)
   * + 1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: ***организация деятельности клубных формирований и любительских объединений; проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.***

* + - 1. **Состояние доступности объекта**

1. Путь следовании к объекту пассажирским транспортом:

*Движение общественного транспорта, маршрутных транспортных средств по с. Рясное отсутствует. Адаптированного пассажирского транспорта на территории с. Рясное нет.*

1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2. расстояние до объекта от остановки транспорта: *350 м*
3. время движения (пешком): *10 мин*
4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*
5. Перекрестки: *нет*
6. Информация на пути следования к объекту: *нет*
7. Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  *(вид нарушения)* | Вариант организации  доступности объекта  *(формы обслуживания)\** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДЧ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ДЧ»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У), ВНД-И (К,О, С) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, К), ВНД-И (С) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (К, Г, У, О), ВНД-И (С) |  |  |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

* 1. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

*Объект признан доступным частично для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.*

*Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (сопровождению).*

*Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.*

*Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней в санитарно-гигиенических помещениях, понижения высоты порогов до нормативных значений (1,4 см.).*

*Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг.*

*Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется создать пандус, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

*По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:*

*Территория, прилегающая к зданию (участок): использование систем информирования по примеру Говорящий город. Снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью до нормативных значений (1,5 см)*

*Входы в здание:*

*Главный вход (пандусом не оборудован) – создать и привести пандус в соответствие с нормативными требованиями (п. 4.1.14-16 СП 59.13330.2012); установить информационные указатели ведущие к входу оборудованному для доступа МГН; двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля.*

*Запасной выход - установить недостающие поручни вдоль марша лестницы, (0,9м. п. 4.1.12,14 СП 59.13330.2012), установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли. Путь (пути) движения внутри здания: в зонах обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1,4см.) (п. 5.2.4, 5.2.15 СП 59.13330.2012).*

*Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3 СП 59.13330.2012); предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); обеспечить возможность доступа на сцену (выносной пандус, мобильный подъёмник).*

*Санитарно-гигиенические помещения: создать и оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (соблюсти габариты и ширину дверных проемов, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д. п. 5.3 СП 59.13330.2012).*

*Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).*

1. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*\*\** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР* |
| 2. | Вход (входы) в здание | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | *Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР* |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | *Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *Индивидуальное решение с ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки | *Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в рамках исполнения: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: ***нет***

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): ***нет***

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы:

Директор МУК «Ряженский СДК» Литвиненко Г.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

Бухгалтер МУК «Ряженский СДК» Кузьменко Д.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Художественный руководитель Ряженского СДК Котлярова З.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры», 346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К) | - |  | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, и временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры», 346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | - | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Входа (входов)  в здание | ДП-И (Г, У),  ВНД-И (К, О, С) | - | - | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с умственными нарушениями, и временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры», 346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | К,О,С,Г | Установить информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | - | К,О,С,Г | - | текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (Г, У),  ДУ-И (О, К),  ВНД-И (С) | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Объект признан условно доступным полностью для инвалидов с умственными нарушениями и для инвалидов с нарушениями слуха, доступным условно для инвалидов передвигающихся на креслах колясках и с патологией опорно-двигательного аппарата, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры», 346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | Расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | Расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информирующие обозначения помещений | С, Г | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначении здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С) |  | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, временно недоступно для инвалидов с нарушениями зрения и слуха.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| место приложения труда | - | - |  | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта  обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:-.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры», 346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | замечаний нет | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений | ВНД | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «10» июня 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное учреждение культуры «Комбайновский сельский дом культуры», 346975 Ростовская область, Матвеево - Курганский район, село Рясное, ул. Комбайностроителей, 46 «а».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Установить визуальные средства | С,Г,О,К | Установить информационные таблички о помещениях согласно требованиям, приобрести электронное табло | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | Г | - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | Установить тактильные средства предупреждения об опасностях | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком | ВНД | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**